**Zapytanie ofertowe**

**dot: wykonania wentylacji w pomieszczeniach archiwum Kuratorium Oświaty znajdujących się   
w piwnicy budynku przy ul. Krzywej 2 w Sosnowcu**

**I. Nazwa i adres Zamawiającego:**

Śląski Kurator Oświaty

Kuratorium Oświaty w Katowicach

ul. Powstańców 41a

40-024 Katowice

NIP 954 22 46 601

Tel 32 606 30 33

e-mail [zamowienia@kuratorium.katowice.pl](mailto:zamowienia@kuratorium.katowice.pl)

**II. Tryb udzielenia zamówienia:**

Zapytanie ofertowe poniżej kwoty określonej art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021, poz. 1129)

**III. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach archiwum Kuratorium Oświaty znajdujących się   
   w piwnicy budynku przy ul. Krzywej 2 w Sosnowcu obejmujące :
2. wykonanie otworów w ścianach z cegieł o grubość 2 ½ ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej od zewnątrz budynku FI 100 na głębokości około 60 cm. – 8 szt.
3. dostawa rekuperatorów kompaktowych AWENTA HFV 125P lub równoważnych – 8 szt.

Pod pojęciem równoważny Zamawiający rozumie urządzenie o parametrach nie gorszych niż  
w wymienionym urządzeniu ;

1. zabezpieczenie regałów z dokumentami znajdujących się we wszystkich pomieszczeniach;
2. montaż rekuperatorów w poniższych pomieszczeniach

- pok. 10 - 1 otwór

- pok. 12 – 2 otwory

- pok. 13 – 1 otwór

- pok. 14 – 1 otwór

- pok. 15/16 - 2 otwory

- pok. 17 – 1 otwór

e) wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania rekuperatorów wraz z projektem i odbiorem inspektora posiadającego stosowne uprawnienia elektryczne;

f) naprawa uszkodzonych tynków powstałych podczas przeprowadzania prac montażowych;

g) uprzątnięcie, wywóz i utylizacja powstałego podczas prac remontowych gruzu i innych odpadów;

2. Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na całość zamówienia. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia realizacji usługi polegającej na usuwaniu usterek w terminie 7 dni od daty pisemnego jej zgłoszenia Wykonawcy.

3. Wizji lokalnej można dokonać od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.30 ul. Krzywa 2 Sosnowiec, po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą telefoniczna , pod numerem telefonu 602 342 469 .

4. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania ww. prac zapewnia Wykonawca.

5. Prace mogą być wykonywane w budynku od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00.

6. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego najpóźniej 14 dni przed terminem płatności.

8. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować pod numer telefonu   
32 606 30 20.

9. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie protokołu odbioru robót przez osobę wskazaną przez Zamawiającego.

**IV. Termin wykonania zamówienia**

Termin wykonania – 14 dni od dnia podpisania umowy

**V. Warunki udziału w postępowaniu**

**-**

**VI. Kryteria oceny ofert**

**Cena brutto - 100 %**

Sposób dokonywania oceny według kryterium „cena”

Najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert

--------------------------------------------------------------- x 100 = ilość punktów

Cena brutto badanej ofert

1. Oferta która uzyska największą ilość punktów, zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

**VII. Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert**

**VIII. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin składania ofert:**

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem formularza ofertowego -załącznik Nr 1
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta oraz oświadczenia Wykonawcy – jeżeli nie są sporządzone na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego, winny odpowiadać swoją treścią, treści opisanej w załącznikach. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól wymaganych w dokumentach stanowiących załączniki do Zapytania ofertowego.
4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania zgodnie   
   z aktualnym wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji.
6. Oferta winna być sporządzona w języku polskim oraz opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( na adres e-mail podany w pkt 8) bądź sporządzona  
   i podpisana przekazana w formie skanu również za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( na adres e-mail podany w pkt 8).
7. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca
8. Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej **do dnia 27 lipca 2021 r.** na adres e- mail [zamowienia@kuratorium.katowice.pl](mailto:zamowienia@kuratorium.katowice.pl)

**IX. Dodatkowe informacje**

1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej / e-mail zamowienia @kuratorium.katowice.pl/
2. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert złożonych po upływnie terminu do składania ofert.
3. W przypadku gdy treść oferty lub złożonych dokumentów/oświadczeń będzie niepełna lub będzie budzić wątpliwości zamawiającego, zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów/oświadczeń, udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający może odrzucić ofertę jeżeli jest niezgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
5. Zamawiający może na każdym etapie unieważnić postępowanie bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy   
   z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który   
   w postepowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał najwyższą liczbę punktów.
7. Informacja o :
8. złożonych ofertach;
9. wyborze najkorzystniejszej oferty;
10. odrzuceniu ofert;
11. unieważnieniu postępowania

zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz umieszczona na stronie na której ukazało się zapytanie ofertowe.

**Załączniki:**

Formularz oferty załącznik Nr 1

Wzór umowy – załącznik Nr 2

Klauzula informacyjna – załącznik Nr 3